仕　様　書

| 区 分 | 仕 様 内 容 |
| --- | --- |
| 需要場所等 | 広島市東区牛田新町一丁目８番３号 広島市総合屋内プール・広島市東区スポーツセンター・広島市牛田公民館 |
| 受電設備 | 広島市東区スポーツセンター地下１階機械室内 |
| 業種及び用途 | プール・体育館・公民館 |
| 供給電気方式 | 交流３相３線式 |
| 標準電圧 | ６，０００Ｖ |
| 標準周波数 | ６０Ｈｚ |
| 受電方式 | １回線受電 |
| 契約電力 | １，０５０ｋＷ （契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計測される需用電力が原則としてこれを超えないものとする。） |
| 標準力率 | １００％ |
| 使用予定電力量 | ２，７８１，４５６ｋＷｈ／年 |
| 使用期間 | 令和２年４月１日 ０：００ ～ 令和７年３月３１日 ２４：００ |
| 検針方法 | 自動検針記録（検針日は原則毎月１日） |
| 電力量計 | 中国電力株式会社の所有する電力量計 |
| 需給地点 | 当施設の受電室内６，０００Ｖ引込口に広島市が施設した当施設の断路器の電源側接続点 |
| 保安責任分界点 | 需給地点と同じ |
| 財産分界点 | 需給地点と同じ |
| 事故時補給 電力の確保 | 電力供給側の事故や災害により、広島市総合屋内プール、広島市東区スポーツセンター、広島市牛田公民館への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないように努めること。 |
| その他 | ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。 ・自動力率調整（中央監視盤による制御）を行っている。 ・特定規模電気事業者が電気を供給する場合にあっては、必要な情報伝達装置に係る経費は特定規模電気事業者の負担とする。 ・広島市総合屋内プール及び広島市東区スポーツセンター分と広島市牛田公民館分は分割してそれぞれの指定管理者へ請求する。 ・その他必要な事項は、一般電気事業者が定める託送供給約款による。 |