仕　様　書

	区　分
	仕　　様　　内　　容

	需要場所等
	広島市安佐南区大塚西五丁目１番１号　広島広域公園

	受電設備
	公園内南東端　処理施設上広場内

	業種及び用途
	スポーツ施設

	供給電気方式
	交流３相３線式

	標準電圧
	６，０００Ｖ

	標準周波数
	６０Ｈｚ

	受電方式
	１回線受電

（予備電線路により供給する場合は、常時利用変電所から常時利用と同位の電圧を供給）

	契約電力
	１，６７０ｋＷ
（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）

	標準力率
	１００％

	予定使用電力量
	１，３６３，７１６ｋＷh／年

	使用期間
	令和８年４月１日　０：００　～　令和９年３月３１日　２４：００

	検針方法
	自動検針記録（検針日は原則毎月１日）

	電力量計
	中国電力株式会社の所有する電力量計

	需給地点
	公園内に設置した開閉器の負荷側接続点

	保安責任分界点
	需給地点に同じ。

	財産分界点
	需給地点に同じ。

	事故・災害時の
電力の確保
	電力供給側の事故や災害により、広島広域公園への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないよう努めること。

	その他
	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。
・自動力率調整（中央監視盤による制御）を行っている。

・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。

・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給約款による。


